## Таблица1
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере- ния | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Оборудование
1 | Распределительный щит в нишу, IP41, 24мод. | Бокс ЩРВ-П-24 PRIME | MKP82-V-24-41-10 | IEK | компл. | 1
| c выключателем нагрузки на вводе, 2P, 63А, 220В | ВН-32 | MNV10-2-063 | IEK | шт. | 1
Выключатели на отходящих линиях:
| Автоматический выключатель 1Р, 16А, 4,5кА, хар-ка С, 220В | ВА47-29 | MVA20-1-016-C | IEK | шт. | 1
| Автоматический выключатель 1Р, 10А, 4,5кА, хар-ка С, 220В | ВА47-29 | MVA20-1-010-C | IEK | шт. | 2
| Дифференциальный выключатель 2Р, 32/0,03А, АС, 220В | АВДТ32 | MAD22-5-032-C-30 | IEK | шт. | 1
| Дифференциальный выключатель 2Р, 16/0,03А, АС, 220В | АВДТ32 | MAD22-5-016-C-30 | IEK | шт. | 6
Кабельные и электромонтажные изделия
| Кабель с медными жилами типа ВВГнг-LS | 3x4,0 |  | Россия | м | 10
|  | 3x2,5 |  | Россия | м | 115
|  | 3x1,5 |  | Россия | м | 32
| Провод установочный с желт.-зел. изоляцией типа ПВ3 | 1x4 |  | Россия | м | 10
| Труба гофрированная ПНД с протяжкой | ПНД O16 | CTG20-16-K02-100-1 | IEK | м | 167
Электроустановочные изделия
| Выключатель одноклавишный белый, 10А, 250В | ВС10-1-0-КБ | EVK10-K01-10-DM | IEK | шт. | 1
| Выключатель двухклавишный белый, 10А, 250В | ВС10-2-0-КБ | EVK20-K01-10-DM | IEK | шт. | 2
| Розетка одноместная белая, 16А, 250В, 2К+З с защитными шторками | РСш10-3-КБ | ERK11-K01-16-DM | IEK | шт. | 10
| Розетка одноместная белая, 16А, 250В, 2К+З, IP44 | РСбш10-3-ККБ-44 | ERK70-K01-10-DM-44 | IEK | шт. | 2
| Розетка одноместная белая о/у, 16А, 250В, 2К+З, IP54 | РСб20-3-ГПБб | ERMP12-K01-16-54-EC | IEK | шт. | 1
| Розетка двухместная белая, 16А, 250В, 2К+З с защитными шторками | РСш12-3-КБ | ERK21-K01-16-DM | IEK | шт. | 2
| Розетка одноместная белая телевизионная | РТВ10-КБ | EAK10-K01-DM | IEK | шт. | 1
| Розетка одноместная белая телефонная | РТ10-КБ | ETK10-K01-DM | IEK | шт. | 1
| Розетка одноместная белая компьютерная | РК10-КБ | EKK10-K01-DM | IEK | шт. | 1
| Розетка разборная для плиты с з/к с/у 32А белая | РПпл11-01-Ст | ERP11-32-01-K01 | IEK | шт. | 1
| Вилка разборная для плиты с з/к 32А белая | ВПпл10-01-Ст | EVP10-32-01-K01 | IEK | шт. | 1
| Рамка двухместная горизонтальная | РГ-2-КБ | EMK20-K01-DM | IEK | шт. | 1
| Рамка трёхместная горизонтальная | РГ-3-КБ | EMK30-K01-DM | IEK | шт. | 1
| Рамка четырёхместная горизонтальная | РГ-4-КБ | EMK40-K01-DM | IEK | шт. | 1
шт.
| Коробка установочная для твердых стен O65x40 | КМ40002 | UKT10-065-040-000 | IEK | шт. | 12
| Коробка установочная двухместная для твердых стен 141x70x45 | КМ40007 | UKT20-141-070-045 | IEK | шт. | 1
| Коробка установочная трёхместная для твердых стен 212х70х45 | КМ40009 | UKT30-212-070-045 | IEK | шт. | 2
| Коробка распаячная для твердых стен 92x92x45 | КМ41001 | UKT11-092-092-040 | IEK | шт. | 6
| Светильник белый/шар 60Вт | НПП9101 | LNPP0-9101-1-060-K01 | IEK | шт. | 1
| Патрон подвесной карболитовый, Е27, черный | Пкб27-04-К01 | EPK10-04-02-K01 | IEK | шт. | 2
| Коробка распаячная для о/п 100х100х56 мм IP55 (RAL7035, 6 гермовводов) | КМ41234 | UKO11-100-100-050-K41-55 | IEK | шт. | 1 |  | КУП
| Шина PEN "земля-ноль" 6х9мм 10/2 (10групп/креп по краям) |  | YNN11-10-100 | IEK | шт. | 1
| Строительно-монтажная клемма многоразовая (упак. 50 шт.) | СМК 222-412 | UKZ-001-412 | IEK | упак. | 1
| Строительно-монтажная клемма многоразовая (упак. 50 шт.) | СМК 222-413 | UKZ-001-413 | IEK | упак. | 1